**Д О С И Е**

**ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

**НА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обект:** | СУ „ Доктор Петър Берон“ |
| **Адрес:** | Гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов‘№1 |

съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

Съдържание на документите, свързани с осигуряването на пожарната безопасност при експлоатацията на обекта:

1. Вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта.
2. Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
3. Заповед за определяне на реда за извършване на огневи работи.
	1. Форма на акт за извършване на огневи работи на временни места.
	2. Форма на дневник за регистриране на извършваните огневи работи.
4. Заповед за определяне на редa за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
5. Заповед за определяне на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън.
6. Заповед за определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения.
	1. Форма на дневник за регистриране изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
7. Заповед за определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав.
8. Заповед за определяне на правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време.
9. Заповед за определяне на реда и длъжностни лица за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
	1. Форма на дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
10. Заповед за определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали.
11. Заповед за определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
12. План за действие на личния състав за гасене на пожари.
13. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
14. План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
15. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност.
16. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
17. Съгласувателни, разпоредителни и административнонаказателни документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението.
18. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.).
19. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
20. Протоколи за проведена учебна евакуация.

Забележка: Горепосочените документи следва да бъдат актуализирани при промяна на условията, при които са издадени.

УТВЪРЖДАВАМ: ...........................

ДИРЕКТОР: …………………………

Дата: …………………

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

на обект: СУ „ Д-р Петър Берон“

адрес: гр. Бобов дол, към Затвора

**І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Вътрешните правила определят изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват в обекта в процеса на експлоатация.

2. Всички работещи, учащи, наематели, ползватели и временно пребиваващи лица в обекта са длъжни да изпълняват точно и навреме установените вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност в училището.

3. При експлоатацията на обекта се спазват и изискванията за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4. На основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, контрол по изпълнение на настоящите вътрешни правила осъществява отговорникът по пожарна безопасност, определен с моя заповед.

**II. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

1. В училището се забранява:

- поставянето в коридорите, по стьлбищата, по другите пътища за евакуация и на изходите на материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация, затварят се изходите или се създават други предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

- поставянето на горими материали по пътищата за евакуация;

- разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1 m от главното и разпределителните електрически табла;

- възпрепятстването на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове, местата за управление на пожароизвестителната система и др. противопожарни системи;

- заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в работно време и в извънработно време, когато в училището пребивават хора;

- употребата на открит огън на територията и в сградата на училището;

- преместването, закриването и нарушаване целостта на схемите за евакуация, на знаците, указващи посоката на евакуация и разположението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните кранове;

- преместването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасителите) от специално обозначените места за тяхното разполагане;

- складирането на територията на училището на материали, оборудване и отпадъци на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се;

- складиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове и твърди горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение, както и в количества, които са по-големи от нормативно допустимите;

- извършването на ремонтни и строително-монтажни работи в обекта, при които се: променя предназначението на помещенията; нарушава целостта, премахват се или се изграждат стени, врати и др.; променят техническите инсталации на сградата – сградна водопроводна инсталация за пожарогасене, пожароизвестителни системи, силно и слаботокови електрически инсталации и др.;

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла, както и нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед;

- оставянето без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита;

- експлоатацията на неизправни отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения, както и експлоатация на инсталации, уреди и съоръжения в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. Пътищата до сградата на училището и до всички водоизточници се поддържат постоянно безпрепятствени и със свободен достъп за пожарни автомобили.

3. Територията и сградата на училището се поддържат чисти от горими отпадъци от всякакво естество.

4. По време на експлоатация не се разрешава свободната дворна площ на училището да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар.

5. С цел спазване на изискванията за пожарна безопасност, преди извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, задължително да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност.

6. В процеса на експлоатация, активните и пасивните мерки за пожарна защита (пожарни кранове, пожароизвестителна система, апарати за самозатваряне на врати и др.) и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

7. При възникване на неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., служителите са длъжни незабавно да преустановят експлоатацията им и да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

8. Всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта са длъжни да:

- знаят задълженията си, произтичащи от разработените план за действие при пожар и план за евакуация;

- спазват мерките за пожарна безопасност;

- могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари;

- проверят и оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място в края на работното време.

9. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обекта, за конкретното мероприятие/дейност да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност, който се представя в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Бобов дол, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

10. При забелязване на пожар всеки е длъжен да подаде информация на тел. 112 и да предприеме съответните действия съгласно плана за евакуация и плана за действия на личния състав за гасене на пожар, когато това не поставя в опасност живота и здравето му.

11. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, да се сигнализира директора на училището или отговорника по пожарна безопасност.

12. Редът за извършване на огневи работи на територията на обекта, е определен със Заповед № ……………;

13. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № ……………;

14. Редът за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на обекта е определен със Заповед № 15/15.09.2021 г.;

15. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № 36/15.09.2021 г.;

16. Редът за извършване на обучение и подготовка на личния състав по въпросите, свързани с пожарната безопасност е определен със Заповед № ……………;

17. Редът за организиране на пожарната безопасност на обекта в извънработно време е определен със Заповед № ……………;

18. Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожарните кранове, …………………………………………. (системи за пожарна безопасност - напр. пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.) и е определен със Заповед № ……………;

19. Редът за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали е определен със Заповед № ……………;

20. Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво е определен със Заповед № ………………

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”**

**2670 гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов” № 1**

**Тел. 0702/98201вътр. 161 , e-mail:cou\_pberon\_bd@abv.bg**

**ЗАПОВЕД
№ 35/15.09.2021 г.**

ОТНОСНО: Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност

 На основание чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

**ОПРЕДЕЛЯМ:**

1. **Елена Емилова Рашева- ст. учител**

(три имена и длъжност на лицето)

 за отговорник по пожарна безопасност в обект СУ „ Д-р Петър Берон“, на територията на Затвора

1. Възлагам на лицето следните задачи:
	1. Да координира дейността по осигуряване на пожарна безопасност с представителите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Бобов дол
	2. Да съхранява на обекта досието по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
	3. Да подготвя и ми представя за подпис актуализирани проекти на документи, съгласно чл. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, при настъпване на промяна на условията, при които са издадени същите документи.
	4. Да осигури изпълнението и ми докладва за нарушения на издадените от мен съгласно чл. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО документи, регламентиращи организацията за осигуряване на пожарната безопасност.
	5. Да разяснява задълженията на работещите, учащите, ползвателите и наемателите в училището, във връзка с издадените организационни документи по осигуряване на пожарна безопасност.
	6. Да следи за наличието на необходимия брой пожарогасители (съгласно действащите нормативни изисквания), да осъществява контрол на пожарогасителите, както и да контролира Радостина Борисова за периодично извършване от компетентни лица на техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.
	7. Да следи дали пожарните кранове в обекта са:

1.7.1. Разположени на обозначените места.

1.7.2. С осигурен безпрепятствен достъп до тях.

1.7.3. Без видими повреди, корозия или течове.

* 1. Писмено да ме уведомява за всяка констатирана неизправност на пожарните кранове.
	2. Да извършва контрол по изпълнението на дейностите по сключени договори с търговци, получили разрешение за осъществяване на дейности по реда на ЗМВР за поддържане и обслужване на пожарните кранове и системата за гласово уведомяване. (ако има такава в затвора)
	3. Да уведомява незабавно РСПБЗН – Бобов дол при извършване на ремонтни работи и/или възникване на неизправности и повреди, възпрепятстващи нормалната работа на сградната водопроводна инсталация за пожарогасене.
	4. Да извършва възложените му задължения при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
	5. Да организира провеждането на учебни евакуации съгласно чл. 11 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
	6. При установяване на факти и обстоятелства, имащи отношение към осигуряването на пожарната безопасност, да ми докладва своевременно с цел предприемане на съответните мерки

2. В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. I да се замества от: Петър Петров- учител

(три имена и длъжност на лицето)

1. **Радостина Борисова- касиер -домакин**

(три имена и длъжност на лицето)

за лице, което да извършва ежедневно и ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, и да оперира с пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

1. Лицето да съхранява паспорта на пожароизвестителната система в близост до панела за управление и индикация.
2. Лицето да записва в паспорта на пожароизвестителната система всеки забелязан дефект, като във възможно най-кратки срокове да предприеме коригиращи действия.
3. Лицето е длъжно:

3.1. Да познава инструкциите за експлоатация на пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

3.2. Да може да работи с пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

3.3. Писмено да ме уведомява за всяка констатирана неизправност на пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване, както и за всеки сигнал за повреда на същите системи.

4. Лицето да извършва ежедневното и ежемесечното поддържане и обслужване на пожароизвестителната система при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал за сведение и лицата по заповедта за организация и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР: ………………………

Запознати:

1.Елена Рашева

2.Радостина Борисова

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ЗАПОВЕД
№36/15.09.2021 г.**

ОТНОСНО: Определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време

 На основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

**I. ЗАБРАНЯВАМ:**

1. Нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията им.
2. Използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла.
3. Съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m от главни и разпределителни електрически табла.
4. Нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
5. Полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на нормативните изисквания.

**II. ОПРЕДЕЛЯМ:**

1. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др. да бъдат отстранени незабавно. Ако това е невъзможно, инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.
2. След приключване на работния ден, **от главния дежурен за деня** да се извършва оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения и работните места да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване, което да се удостоверява в дневник (приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), който да се съхранява в учителската стая.
3. След приключване на работния ден **касиер-домакина** да извършва оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения в дирекцията и кабинетът на касиер-домакина и да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност- Елена Рашева.

ДИРЕКТОР: …………………………

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”**

**2670 гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов” № 1**

**Тел. 0702/98201вътр. 161 , e-mail:cou\_pberon\_bd@abv.bg**

**ЗАПОВЕД
№37/15.09.2021 г.**

ОТНОСНО: Определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

 На основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО,

**ЗАПОВЯДВАМ:**

1. Служителите да се запознаят с вътрешните правила за осигуряване на пожарна безопасност и останалите документи, създаващи организация за пожарната безопасност при експлоатацията на обекта.
2. Служителите да се запознаят с разположението на наличните съоръжения и пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и да се инструктират за принципа им на действие и начина за работа с тях.
3. Всички служители да познават плана за действие при пожар.
4. Служителите да се запознаят с разположението на евакуационните изходи и плана за евакуация от съответните помещения и обекта като цяло.
5. Обучението и подготовката на личния състав по пожарна безопасност да се извършва от отговорника по пожарна безопасност **Елена Рашева**
6. Реда и периодичността на обучението и подготовката да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
7. При провеждане на обучението и подготовката да се включват всички приложими за обекта изисквания за осигуряване на пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
8. Проведените дейности по обучение и подготовка по пожарна безопасност да се документират в книги за инструктажи (приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж).

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия личен състав.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР: …………………………

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Име и фамилия** | **Заемана длъжност**  | **Подпис на лицето** |
| 1 | Елка Колчакова |  |  |
| 2 | Антоанета Атанасова |  |  |
| 3 | Радка Бисерина |  |  |
| 4 | Радостина Иванова |  |  |
| 5 | Иванка Тасева |  |  |
| 6 | Елена Рашева |  |  |
| 7 | Снежана Божилова |  |  |
| 8 | Кирил Димитров |  |  |
| 9 | Искра Павлевчева |  |  |
| 10 | Петър Петров |  |  |
| 11 | Радостина Борисова |  |  |

Приложение № 4

към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

**ДНЕВНИК**

**за контрол на наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители на обект ………………………………………….., гр. …………….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на пожарогасителя | Помещение (съоръжение), в което е монтиран | Заключение за изправност (изправен/ неизправен) | Фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”**

**2670 гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов” № 1**

**Тел. 0702/98201вътр. 161 , e-mail:cou\_pberon\_bd@abv.bg**

**ЗАПОВЕД**

**№…………………/………….. г.**

ОТНОСНО: Определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво

 На основание чл. 9, ал. 2, т. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

**I. ЗАБРАНЯВАМ:**

1. Изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци в сградата на училището и в свободната дворна площ.

**II. ОПРЕДЕЛЯМ:**

1. Почистването на лаборатории, хранилища и други помещения, в които се използват или съхраняват пожароопасни материали, да се извършва от обслужващия персонал в съответствие с технологичните изисквания и правилата и нормите за пожарна безопасност ежедневно и при необходимост.
2. Всички горими отпадъчни материали да се почистват от обслужващия персонал ежедневно, като се изнасят извън територията на обекта на определените за целта места.
3. Всички помещения и прилежащата дворна площ на обекта да се поддържат чисти от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на персонала за изпълнение и на отговорника по пожарна безопасност за контрол.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР: ………………………

|  |
| --- |
| УТВЪРЖДАВАМ: ...........................  |
| (подпис и печат)  |
|  ДИРЕКТОР: ......................................  |
| (име и фамилия)  |
| Дата: ........................................  |
| П Л А Н |
| за действие при пожар  |
| в обект: СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол  |
| на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.) |
| І. Последователност на действията при пожар.  |
| 1. Съобщаване за възникнал пожар |
| 1.1. Лицето, забелязало или установило запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на отговорника по пожарна безопасност: Йордан Чучуков и дежурния надзирател |
| 1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:  |
| а) длъжност и име и фамилия;  |
| б) наименование на обекта;  |
| в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.  |
| 2. Отговорника по ПБ следва да уведоми директора, като в зависимост от обстановката, оповестява и:  |
| 2.1. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:  |
| а) в съседни помещения и зони, до които е възникнал пожарът;  |
| б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;  |
| в) в помещения, разположени на по-ниски етажи.  |
| 3. Отговорникът по ПБ подпомага организацията по незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).  |
| II. Действия за локализиране на пожар и за намаляване на опасностите и щетите: |
| 1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.  |
| 2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители).  |
| 3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.  |
| 4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.  |
| III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар  |
| 1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на тел. 112, на отговорника по пожарна безопасност, на директора, както и на застрашените лица.  |
| 2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.  |
| 3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):  |
| 3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;  |
| 3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;  |
| 3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).  |
| Предлага: ..............................................  |
| (име, фамилия, длъжност)  |